四季會館 資源回收區旁庫房整建成一般垃圾集中場示意圖
因應社區經費考量，又兼顧實際需求，社區垃圾場分二階段進行整建：


	第二階段（資源回收區）

（另行規劃）
	垃圾清運門
　　　　　　　　抽氣管至一樓
第一階段（原資源回收庫房）

 兩部冷氣輪動(室溫18度以上啟動)



　　　　原社區垃圾子車，垃圾滿量移至後面推空車遞補(2 or 3車)

　　　庫房水泥牆挖孔採壓克力邊框加膠條防冷／臭氣外洩
        冷氣機於室溫達18度時全時自動輪動，減低垃圾發酵氣味

　　　　通氣管採洗洞方式直通一樓機車道出口，加設抽風馬達（若怕氣味

　　　　可比照餐廳裝設過水靜電式排氣於排水溝中

經費估算：
冷氣機－二部，粗估５－６萬元（抗菌變頻，濾網自動清洗型，7-10坪使用）

地面舖設不鏽鋼防滑板（待估）、抽風馬達（或過水靜電式排煙，待估）、原庫

房櫃拆除＋開孔＋壓克力邊框加膠條工程（待估）、洗孔三處（9000元?）、埋

管材+定時電鐸(冷氣3小時交替運轉用)+溫控開關及線材（待估）
