四季會館 2008社區門禁與安全招標說明

主旨

本規範訂立參與競標的物管公司需要具備能力與需要提供服務項目。本規定分為停車場出入口管制，社區圍牆安全管制，與門禁刷卡三個部分。參與招標的物業公司需要對社區的門禁系統有操作與管理的能力。參與競標廠商需詳閱下列各項需求並於評審會議上提出報告。

停車場出入門禁管制需求說明：
1 四季會館停車場出入口使用滾碼遙控系統(不可以自行複製)，本系統有連線管理機制。參與競標的物業公司須在進駐後三個月內建立四季會館住戶遙控器管理資料庫，對於非法與未繳管理費的住戶需有能力由管理中心終端機終止用戶遙控器使用。
2 得標物管公司在得標後一個月內需要協助四季會館汽機車入口與機車出口建立進出管制系統(防止跟車)。下圖為參考範例
[image: image1.png]CA0IRHR S EEEHBR
© \EEF A
gxis&gmg

QHEE; ErﬁJB




社區圍牆安全管制需求說明：

3 得標公司需於一個月內，需要協助社區建立外圍圍牆紅外線感應系統。感應系統需連線至大門口警衛，當有外人入侵時警衛可得知訊息並立即反應。

4 在警報系統與地下室捲鐵門自動下降系統完成建置前，地下室入口需有值班警衛，待保全系統建置完成後即可撤哨改，由機動哨輪巡。
[image: image2.png]



門禁刷卡管制需求說明：

5 門禁卡需為滾碼式門防拷貝禁管理系統(開放室系統為佳，不建議使用獨家專利系統)，在更新系統之前對於現有系統的擴充需要考慮到將來更新系統所需。所有門禁系統需要與中控電腦連線，中控電腦會保留刷卡進出紀錄資料至少一年。
6 得標公司需協助建立四季會館住戶門禁管理資料庫，對於非法與未繳管理費的住戶需有能力終止用戶門禁卡使用。

7 得標公司需要協助四季會館電梯建立刷卡管制系統。
8 住戶若需額外購買門禁卡，管理中心的終端機可以立即輸入購買住戶資料與提供住戶感應卡片。

9 系統必須有能力過濾出未登錄住戶資料卻可以進出的感應卡。

