HA-82[image: image1.jpg]


彩色影像保全室內機                                                           Hometek

HA-82彩色影像保全室內機
[image: image2.jpg]


         
功能及特點介紹：
1.  複頻合弦鈴聲，音色優美。

2.  4” 彩色顯示螢幕，適合搭配DVR系統，兼具安全監視功能。

3.  影像切換功能，可手動或自動切換八個不同之影像。

4.  背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。

5.  隱藏式顯示盤，僅顯示必要之訊息，使顯示更明白易懂。

6.  下拉式操作蓋，隱藏不常用之按鍵，使操作更清楚簡單。

7.  智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
8.  雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。

9.  留言指示燈，管理員可點亮室內機之留言指示燈。

10.  可增設七只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。
11.  可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具四個門位顯示功能。
12.  具四個防盜迴路，兩個24小時緊急迴路，防盜迴路可單獨設定及解除。

	電源電壓
	：AC12V

	外觀材質
	：耐燃ABS樹脂

	顯示螢幕
	：4” TFT 彩色螢幕

	周圍溫度
	：-5℃ ~ 44℃

	操作時間
	：2分鐘後自動切掉聲音

	安裝方式
	：超薄崁入式安裝方式

	外型尺寸
	：高280 x寬175 x厚21 mm

	預埋盒尺寸
	：高294 x寬194 x厚70 mm











歐益的用心 → 科技：導入電腦化科技，讓產品功能更多元化。                                        

